Інформаційно-енергетичний паспорт бюджетної установи

| Повна назва навчального закладу | Горбківська гімназія Мукачівської міської ради Закарпатської області |
| --- | --- |
| Повна юридична адреса | 90119, с. горбок, вул.. Шевченка, буд 96 Мукачівського району Закарпатської області |
| код за ЄДРПОУ | 22099697 |
| ПІБ керівника закладу | Кобаль Сергій Михайлович | тел.0688158512 |
| ПІБ відповідальної особи за подання інформації | Капітан Василь Дмитрович | тел. |

Дата складання  інформаційно-енергетичного паспорту „20”  червня 2022року

Короткої технічної характеристики об’єкта (будівлі):

| 1. | Рік будівництва закладу | 1948, 1980 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Загальна площа приміщень (м2) | 840 |
| 3. | Загальний об’єм будівлі (м3) | 4256 |
| 4. | Кількість будівель | 1 |
| 5. | Поверховість (кількість поверхів будівель (корпусів) | 2 |
| 6. | Опалювальний об’єм (м3) | 826 |
| 7 | Площа опалювальних приміщень (м2) | 2340 |
| 8. | Площа фасадів (за мінусом віконних блоків) | 780 |
| 9. | Утеплення фасадів (так/ні) | ні |
| 10. | Утеплення дахів (так/ні) | ні |
| 11. | Характеристика вікон: |  |
|  | - одинарне/подвійне, | 2/39 |
|  | - просте скління / склопакет; | 25/17 |
|  | - встановлення нових вікон (%) | 17 |
| 12. | Характеристика вхідних дверей |  |
|  | - старі | 5 |
|  | - нові |  |
| 13. | Наявність системи вентиляції в опалювальних приміщеннях | ні |
| 14. | Стіни: |  |
|  | - товщина стін по периметру; | 0,40м |
|  | - будівельний матеріал стін (цегла/бетон ін.) | цегла |
| 15. | Монтаж системи опалення виконаний з: |  |
|  | - металевих труб | так |
|  | - поліпропіленових труб |  |
|  | - металопластикових труб |  |
| 16. | Радіатори: | 180 ребер |
|  | - чавунні | так |
|  | - стальні |  |
|  | - алюмінієві |  |
| 17. | Наявність чи відсутність регулювальних краників (термостатів) на радіаторах | ні |

Котельне господарство

| 1. | Кількість котелень | газова | 1 |  | твердопаливна | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Рік введення в експлуатацію | 2000 |  | 1980 |
| 3. | Марка котлів | Рівентерм, 96 | Данко 80 т |
| 4. | Дата виготовлення котлів | 1999 |  | 2015 |
| 5. | Коефіцієнт корисної дії | Газовий 92%, твердопаливний 72% |
| 6. | Вид палива | Газ, дрова |

Засоби обліку енергоносіїв

| 1. | Лічильник на воду (кількість) | нема |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - тип |  |
|  | - марка |  |
|  | - номер |  |
| 2. | Лічильник на газ (кількість) | 1 |  |
|  | - тип | мембранний |
|  | - марка | Elster BK-G10M) |
|  | - номер | 38216861-042-18-1 |
| 3. | Коректор обліку газу | немає |
|  | - марка |  |
|  | - номер |  |
| 4. | Лічильник на електроенергію (кількість) | 2 |  |
|  | - тип | 1-Електромеханічний барабанний, 1 - барабанний |
|  | - марка | Енергоміра ЦЕ 6803В |
|  | - номер | 53003599 |
| 5. | Контейнери для вивозу сміття (AVE) |  |
|  | - кількість | 2 |  |
|  | - об’єм | 360л |  |

Керівник навчального закладу     МП  ______           Кобаль Сергій Михайлович

(підпис)                                             (ПІБ)

Виконавець             ____________       ________________         ___________

(підпис)                              (ПІБ)                                         (телефон)